Опросный лист на шкафы ТШВ/ТШВП.

|  |
| --- |
| Опросный лист предварительно заполняется заказчиком, а после окончательного согласования подписывается сторонами и является техническим заданием на комплектацию и технические характеристики поставляемого оборудования. С целью обеспечения соответствия итогового изделия требованиям заказчика, изготовитель допускает отклонения от указанных заказчиком в данном ОЛ значений/параметров по согласованию с заказчиком. |

Опросный лист № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название организации** |  | | |
| **Контактные данные, ФИО, должность, тел.,**  **e-mail** |  | | |
| **Параметр** | **Код заказа** | **Выбор** | **Описание параметра** |
| **Конструктивное исполнение**  (отметьте одно из исполнений) | **Ш** |  | Шкаф ТШВ/ТШВП (шкаф) без возможности нахождения внутри людей. |
| **К** |  | Шкаф ТШВ/ТШВП (контейнер) с возможностью нахождения внутри людей. |
| **Габариты** | Высота, мм:  Ширина, мм:  Глубина, мм: | | Укажите желаемые габариты шкафа/контейнера. Окончательные габариты уточняются в зависимости от размещаемого в шкафу оборудования, условий эксплуатации и места установки. |
| **Наличие утепления**  (отметьте одно из исполнений) | **У0а** |  | Неутеплённый, для установки в отапливаемом помещении. |
| **У0б** |  | Неутеплённый, для установки на улице. |
| **У1а** |  | Утеплённый для установки на улице или в неотапливаемом помещении. |
| **Материалы оболочки**  (отметьте одно из исполнений) | **КС** |  | Шкафы ТШВ из коррозионностойкой стали (в том числе AISI304, AISI316 и российских аналогов), любое исполнение К (контейнер) и Ш (шкаф). |
| **УС** |  | Шкафы ТШВ из углеродистой стали с полимерной окраской и антикоррозионным, атмосферостойким покрытием, любое исполнение К (контейнер) и Ш (шкаф). |
| **СП** |  | Шкафы ТШВ с каркасом из стали и стенками из сэндвич-панелей с базальтовым утеплителем, только исполнение К (контейнер). |
| **ПА** |  | Шкафы ТШВП из сэндвич-панелей, армированный полиэстер/стеклопластик,  утеплитель PIR (пенополиизоцианурат)/ЭППС (экструдированный пенополистирол повышенной плотности),  углы и торцы усилены профилем из нержавеющей стали,  любое исполнение К (контейнер) и Ш (шкаф). |
| **Наличие цоколя** | **Ц** |  | В комплект шкафа включается цоколь. |
| **Дополнительный козырёк** | **К** |  | Отметить, если необходимо оснастить шкаф/контейнер одним или несколькими наружными козырьками. |
| Укажите места установки и назначение козырьков, например, над дверью, над внешним блоком кондиционера и т.п.: | | |
|  | | |
| **Дверные замки**  (отметьте одно из исполнений) | **Зс** |  | Поворотная ручка с ключом. |
| **За** |  | Антивандальный с фиксацией в трёх направлениях. |
| **Зп** |  | С системой «антипаника». |
| **Взрывозащита**  (отметьте одно из исполнений) | **ОП** |  | Взрывозащита отсутствует, шкаф будет размещаться в общепромышленной зоне. |
| **В1** |  | Взрывозащита обеспечивается применением взрывозащищённого оборудования. |
| **В2** |  | Взрывозащита обеспечивается путём продувки оболочки защитным газом. |

Дополнительное оборудование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Код заказа** | **Выбор** | **Описание параметра** |
| **Параметр** | **Код заказа** | **Выбор** | **Описание параметра** |
| **Хранение баллонов** | **ХБ** |  | Если необходимо, то отметьте и заполните опросный лист на оборудование для хранения баллонов в шкафу/контейнере. |
| **Газовая рампа** | **ГР** |  | Если необходимо, то отметьте и заполните опросный лист на газовую рампу. |
| **Вытяжная вентиляция**  (оставьте пустыми, либо отметьте один из пунктов) | **ВВ0** |  | Естественная |
| **ВВ1** |  | Принудительная |
| **Приточная вентиляция**  (оставьте пустыми, либо отметьте один из пунктов) | **ПВ0** |  | Естественная |
| **ПВ1** |  | Принудительная |
| **Система кондиционирования** | **К** |  | Отметьте, если необходима система кондиционирования. |
| **Тип и наличие отопления**  (оставьте пустыми, либо отметьте один из пунктов) | **ЭО** |  | Электрическое отопление. |
| **ЖО** |  | Водяное (жидкостное) отопление, заказчик по месту эксплуатации должен обеспечить подвод горячей воды с заданными параметрами. |
| **ПО** |  | Паровое отопление, заказчик должен обеспечить подвод пара с заданными параметрами в месте эксплуатации. |
| **Поддерживаемая температура** | **-°C** |  | Укажите температуру или диапазон, которые необходимо поддерживать в шкафу/контейнере в °C. |
| **Параметры электрического отопления** | **-кВт** |  | Укажите мощность нагревателя в кВт. |
| **Параметры водяного отопления** | **-°C** |  | Укажите температуру подводимой к шкафу горячей воды в °C. |
| **-МПа** |  | Укажите давление подводимой к шкафу горячей воды в МПа. |
| **Параметры парового отопления** | **-°C** |  | Укажите температуру подводимого к шкафу пара в °C. |
| **-МПа** |  | Укажите давление подводимого к шкафу пара в МПа. |
| **Охранная сигнализация** | **ОС** |  | Отметьте, если необходимо добавить оборудование охранной сигнализации. При необходимости установки оборудования ПС, предоставьте перечень и количество необходимого оборудования. Места установки согласовываются с заказчиком. |
| **Оборудование контроля загазованности**  (Перечислите газы и контролируемые пороговые концентрации, например: Метан (П1=10%НКПВ повыш., П2=20%НКПВ повыш.), CO (П1=20мг/м3 повыш., П2=100мг/м3 повыш.) или О2 (П1=19% **пониж**., П2=23% повыш.)) | **СКЗ** |  | Отметьте при необходимости установки оборудования контроля загазованности. |
|  | | |

Особые требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Особые требования** | **О** |  | Отметьте, если есть специфические требования к комплектации, например, требования к виду и размерам внешних подключений, кабельные ввода их типы и размеры и т.п. |
| Укажите дополнительные требования: | | | |
|  | | | |